## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž
Lešení
Hodinové zůčtovací sazby
Demontáže
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 1,00% ze základních nákladů celkem
Provozní vlivy 5,00% ze základních nákladů celkem
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 20%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 5,00%
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
Vzduchotechnika

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Vzduchotechnika
VENTILÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| axiální - s doběhem, 100 m3/h | ks | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| radiální - s doběhem, dvoustupňový 100/200 m3/h | ks | 21 | [7 empty] | 0 | 0
| ventilátor axiální přívodní, 600 m3/h | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| ventilátor axiální odvodní, 600 m3/h | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| hygrostat na omítku | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| žaluziová klapka samotížná pr. 250 mm | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| el. ovládaná žaluziová klapka pr. 325 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
MŘÍŽKY
| mřížka v barvě fasády - rozměr dle vyústění VZT potrubí | ks | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| mřížka pro přívod vzduchu 300x100/12,5 | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| mřížka pro přívod vzduchu 300x300/12,5 | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
PROSTUPOVÉ TAŠKY A STŘÍŠKY
| stříška protidešťována potrubí pr. 200 mm | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
potrubí spiro včetně tvarovek
| průměr 100 mm | m | 30 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 125 mm | m | 11 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 150 mm | m | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 180 mm | m | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 200 mm | m | 19 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 225 mm | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 250 mm | m | 17 | [7 empty] | 0 | 0
| upevňovací materiál na potrubí | m | 163 | [7 empty] | 0 | 0
potrubí plastové s přírubami včetně tvarovek a uložení do násypu
| průměr 100 mm | m | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 125 mm | m | 13 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 150 mm | m | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 180 mm | m | 23 | [7 empty] | 0 | 0
POTRUBÍ PRUŽNÉ S IZOLACÍ 25 MM
| průměr 100 mm | m | 3.4 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 125 mm | m | 2.4 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 150 mm | m | 2.2 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 180 mm | m | 3.7 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 200 mm | m | 1.9 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 225 mm | m | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| průměr 250 mm | m | 1.7 | [7 empty] | 0 | 0
| pásky stahovací | ks | 40 | [7 empty] | 0 | 0
ODVĚTRÁNÍ KUCHYNÍ
| zákryt pro digestoř v kuchyni 1.27 je předmětem A.3.9 Gastrotechnologie | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| radiální ventilátor do kruhového potrubí, 500 m3/h | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| žaluziová klapka samotížná pr. 180 mm | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| digestoř v kuchyňce - 300 m3/h | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
| tl. 50 mm | m2 | 1.5 | [7 empty] | 0 | 0
VZT JEDNOTKA
| vnitřní VZT jednotka s protiproudým rekuperátorem, parapetní provedení, teplovodní ohřívač, možnost chlazení, by-pass, 2 radiální ventilátory 500 m3/hod | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| měření a regulace, reg. prvky | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| montáž a uvedení do provozu | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
ELEKTRO
| veškeré elektromontážní práce při zapojování ventilátorů nejsou součástí tohoto svazku | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
| průrazy otvorů a zapravení | ks | 44 | [7 empty] | 0 | 0
stavba průduchu pro VZT u schodiště není součástí tohoto svazku
Vzduchotechnika - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Rozpočet VZT
Akce | EKOCENTRUM TRKMANKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Projekt | DPS
Investor | Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, Velké Pavlovice 691 06
Z. č. | Z09-90-01
A. č. | DPS09-90-01
Smlouva
Vypracoval | Radim Tuček
Kontroloval | Ing. Jiří Fabikovič
Datum | 27.9.2010
Zpracovatel | FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav, tel.: 519 325 297
CÚ | 2010
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
GZS % | 1,00
Provozní vlivy % | 5,00
Kompletační činnost - a | 0,04
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 5,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 20