# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké Pavlovice

Zadavatel:  Město Velké Pavlovice, IČ: 00283703

Na základě žádostí uchazečů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ  Č. 1  ze dne 25.9.2014 16:20

Dotaz je v přesném znění bez úprav standardním písmem.

V soupisu prací pro objekt gymnázia je v pol. č. 60 uvedena dodávka plastových profilů 
na obklad podhledů. Můžete prosím specifikovat, jakou barvu bude mít profil? Prosím 
o upřesnění.

ODPOVĚĎ Č. 1 na dotaz č. 1 ze dne 25.9.2014 16:20

Plastové profily budou bílé.

DOTAZ  Č. 2  ze dne 25.9.2014 16:20

Dotaz je v přesném znění bez úprav standardním písmem.

V soupisu prací pro objekt gymnázia je v pol. č. 18 - Obklad fasády z laminátových desek – 195m2. Můžete prosím uvést, kde se tento obklad vyskytuje? Z projektové dokumentace to není patrné, všude se objevuje pouze omítka. Prosím o upřesnění.

ODPOVĚĎ Č. 2 na dotaz č. 2 ze dne 25.9.2014 16:20

Jedná se o skladby S1 a S2 - ve skladbách konstrukcí  (D.2.13) je uvedena alternativní skladba s roštem po dohodě s investorem byla pro provedení zvolena tato alternativa.

DOTAZ  Č. 3  ze dne 25.9.2014 16:20

Dotaz je v přesném znění bez úprav standardním písmem.

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle vyhlášky č. 230 §7 odst. 2 musí výkaz výměr obsahovat postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím se na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, aby umožnil kontrolu celkové výměry, tyto výpočty poskytnuté zadávací výkazy výměr neobsahují. Prosím o doplnění chybějící projektové dokumentace a doplnění výpočtu u výkazu výměr.

ODPOVĚĎ Č. 3 na dotaz č. 3 ze dne 25.9.2014 16:20

V příloze zasíláme doplněný výkaz výměr

DOTAZ  Č. 4  ze dne 29.9.2014 8:26

Dotaz je v přesném znění bez úprav standardním písmem.

V soupisu prací pro objekt sportovní hala je pol. č. 100 – Nátěr protipožárních truhlářských konstrukcí. Můžete prosím upřesnit jaké požární odolnosti nátěr má být?

ODPOVĚĎ Č. 4 na dotaz č. 4 ze dne 29.9.2014 8:26

U podhledů bude provedeno snížení třídy reakce na oheň ochranným nátěrem - požadovaná třída reakce B-s1-d0

DOTAZ  Č. 5  ze dne 29.9.2014 8:26

Dotaz je v přesném znění bez úprav standardním písmem.

Dle zadávací dokumentace uvádíte, že výkaz výměr má být doplněn o výrobce a obchodní názvy. Žádáme o upřesnění, zda se to týká všech položek výkazu výměr a jakým způsobem má uchazeč doplnit poskytnutý výkaz výměr.

ODPOVĚĎ Č. 5 na dotaz č. 5 ze dne 29.9.2014 8:26

Názvy výrobků a výrobce jsou požadovány u rozhodujících konstrukcí a dodávek (v tomto případě - tepelná izolace a výplně otvorů) - jejich požadované vlastnosti jsou uvedeny v dokumentaci, u sportovní haly by měl být navíc uveden typ a výrobce u střešní folie. Názvy výrobků a výrobce doplňte přímo k příslušným položkám ve výkazu výměr.

Tato dodatečná informace NENÍ úpravou zadávacích podmínek - jedná se o upřesnění informací uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 40 odst. (3) zákona 137/2006 Sb. prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Dne 30.09.2014

Ing. Lukáš Pavlík

osoba pověřená činnostmi zadavatele